# 货物需求及技术要求

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判技术参数 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 4kg | 1）所投产品须具有公安部颁发的消防产品3C强制性认证、国家权威消防检验机构出具的干粉灭火器检验报告；且对ABC干粉灭火器灭火剂要求NH4H2PO4（≥75%）（NH4）2SO4（≥15 %）（提供3C认证及国家检验报告） 2)灭火器规格：瓶身：碳钢，颜色：红色 3)使用温度：-20℃~+55℃ 4)适用范围：A.B.C类火灾 5)喷射距离：≥3.5m 6)喷射时间：≥13S 7）重量：4kg | 1452 | 具 |  |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 3kg | 1）所投产品须具有公安部颁发的消防产品3C强制性认证、国家权威消防检验机构出具的干粉灭火器检验报告）（提供3C认证及国家检验报告） 2)灭火器规格：瓶身：碳钢，颜色：红色 3)使用温度：-10℃~+55℃ 4)适用范围：B.C.E类火灾 5)喷射距离：≥2m 6)喷射时间：≥8S 7）重量：3kg | 156 | 具 |  |
| 说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 - 本项目技术参数中若有要求提供证明资料（例如检验报告、3C证书等）均在成交通知书发出后7个工作日内提供，若成交人未在竞争性谈判文件要求的期限内提供竞争性谈判文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合竞争性谈判文件要求，则视为虚假响应。 - 谈判响应人在中标后履行服务要求：成交人提供的消防灭火器产品因自身供货质量问题，质保期（1年）内造成采购人无法使用的，要求在接到采购人的质量反馈电话后6小时内到达现场，对不合格的产品进行无条件更换处理，以达到满足采购人正常使用要求，如因成交人提供的产品质量问题无法扑灭火灾造成的的损失，采购人将对其追究经济损失和相应的法律责任。 本次采购最高限价：人民币壹拾贰万元整（￥120000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。